ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 1/11/2019 z dnia 06.11.2019 r.

Zamawiający

Caritas Diecezji Opolskiej

ul. Szpitalna 5A

45-010 Opole

Zapytanie ofertowe dotyczy
dostawy aparatów do terapii skojarzonej (elektroterapia i ultradźwięki, 33 szt.)
 niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia pt.
Poprawa dostępności do stanowisk usprawniania leczniczego i jakości usług medycznych
poprzez wyposażenie 34 gabinetów rehabilitacyjnych Caritas Diecezji Opolskiej
w nowoczesny sprzęt medyczny.

realizowanego przez Zamawiającego

Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego dla Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Caritas Diecezji Opolskiej, w ramach realizacji w/w zadania, ogłasza postępowanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku.

Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę 33 szt. aparatów do terapii skojarzonej o parametrach technicznych zgodnych z poniższą specyfikacją:

Aparat do dwukanałowej elektroterapii i ultradźwięków:

- możliwość wykonywania dwóch zabiegów jednocześnie;

- dwa całkowicie niezależne kanały zabiegowe;

- baza gotowych programów terapeutycznych z możliwością wprowadzania własnych programów;

- możliwość indywidualnej regulacji wszystkich parametrów zabiegowych;

- wyłącznik pacjenta (do wstrzymywania zabiegu w przypadku złego samopoczucia/dyskomfortu);

- kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym;

- obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym;

- głowice ultradźwiękowe dwuczęstotliwościowe (2 szt.) o częstotliwościach 1 MHz i min. 3,3MHz (max. 3,5 MHz) o powierzchni min. 1cm2 (max. 1,33 cm2, 1 szt.) i min. 4 cm2 (max. 5 cm2, 1 szt.);

- głowice wodoodporne;

- kable podłączeniowe do głowic;

- sygnalizacja sprzęgania głowic z pacjentem;

- wskaźnik obciążenia głowicy;

- praca w trybie ciągłym lub impulsowym (terapia ultradźwiękami);

- pasy rzepowe;

- komplet elektrod do elektroterapii (różne rozmiary) wraz z kablami podłączeniowymi;

- podkłady do elektrod, pokrowce;

- pełna gama wytwarzanych prądów;

- zapasowe bezpieczniki (min. dwa), kable pacjenta, kabel zasilający żel do ultradźwięków instrukcja użytkowania;

- gwarancja: minimum 24 miesiące

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) w odniesieniu do zadania obejmuje kod:

- 33100000-1 Urządzenia medyczne

Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych o parametrach nie gorszych od parametrów określonych powyżej. Ewentualne wskazane w opisie parametrów  znaki towarowe bądź nazwy własne, itp. – stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych parametrach jakościowych jak opisane powyżej.

Dostawa realizowana w całości do magazynu centralnego Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu-Winowie.

Osoba do kontaktu : Mateusz Gajewski, tel. 509 180 289

Oczekiwany termin realizacji zamówienia nie późniejszy niż: 15.12.2019 r.

Oferty prosimy składać przy użyciu załączonego formularza osobiście w siedzibie Caritas Diecezji Opolskiej, pocztą lub mailem na adres caritas_centrala@op.onet.pl.

Termin składania ofert upływa w dniu 15.11.2019 (liczy się data wpłynięcia oferty).

Spośród złożonych ofert Zamawiający wybierze najkorzystniejszą i wybranemu Wykonawcy powierzy realizację zadania.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu przy ul. Szpitalnej 5a; osoba do kontaktu: Mateusz Gajewski, tel. 509 180 289;

- inspektorem ochrony danych osobowych w  Caritas Diecezji Opolskiej jest Pan Arkadiusz Krawczuk, caritas_centrala@op.onet.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr 1/11/2019 z dnia 06.11.2019 r. prowadzonym w trybie rozeznania rynku;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa unijnego i krajowego, w tym szczególne przepisy udzielania zamówień np. zasadę konkurencyjności;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej

Ks. Arnold Drechsler