#### Opole, dnia 03.08.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości szacunkowej do 30.000 EURO

na zakup, dostawę i montaż wentylacji mechanicznej wraz z serwisem gwarancyjnym oraz roboty budowlane i demontażowe związane z montażem wentylacji oraz usługi dodatkowe w budynku Kuchni Caritas Diecezji Opolskiej w Raciborzu

## Zamawiający:

## Kuchnia Caritas Diecezji Opolskiej

ul. Kozielska 65, 47-400 Racibórz

NIP: 6391792237

REGON: 040005354-00129

Tel. 32 4140532, e-mail: caritas_raciborz@poczta.onet.pl

Podstawa prawna:

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 – dalej: PZP) na podstawie wyłączenia zawartego w art. 4 pkt 8 ustawy PZP.

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz regulacje wewnętrzne Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wentylacji mechanicznej wraz z serwisem gwarancyjnym oraz roboty budowlane i demontażowe związane z montażem wentylacji oraz  usługi dodatkowe w budynku Kuchni Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą w Raciborzu przy ul. Kozielskiej 65.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia łącznie z wyszczególnieniem wszelkich dodatkowych usług, które mają być wykonane w ramach umowy oraz zgodne z projektami: koncepcyjnym i budowlanym, wykonawczym instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Kuchni Caritas Diecezji Opolskiej w Raciborzu:

- zakup, dostawa i montaż układu wentylacji wywiewnej W2 w piwnicy;

- zakup, dostawa i montaż układu wentylacji nawiewno-wywiewnej N3/W3 w pomieszczeniu kuchni;

- zakup, dostawa i montaż układu wentylacji wywiewnej W4 w zmywalni naczyń;

- zakup, dostawa i montaż układu wentylacji wywiewnej W5 w pomieszczeniach nr 1.7, 1.8 i 1.11;

- zakup, dostawa i montaż układu wentylacji wywiewnej W6 w pomieszczeniach nr 1.6 i 1.9;

- demontaż urządzeń i kanałów istniejącej wentylacji w budynku;

Dodatkowe usługi:

- przebudowa instalacji elektrycznej koniecznej do wykonania 5 układów wentylacyjnych tj. W2, N3/W3, W4, W5, W6 zgodnie projektem budowlanym, wykonawczym instalacji wentylacji mechanicznej Kuchni Caritas Diecezji Opolskiej w Raciborzu;

- roboty budowlane konieczne do wykonania 5 układów wentylacyjnych tj. W2, N3/W3, W4, W5, W6, w tym: przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej, przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej, przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej, przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm - przejście przez stropy, zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm, odbudowa belek o podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych - dobudowa kanałów wentylacyjnych, Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych  - podłoży gipsowych z gruntowaniem;

- przebudowa zabudowy modułu, w której znajdują się kotły warzelne i płyta elektryczna w pomieszczeniu Kuchni tj. wycięcie i wykończenie części blachy z półkami z stali nierdzewnej i podłączenie w tym miejscu patelni elektrycznej.

Zamówienie winno być wykonane zgodnie z:

- Projektem koncepcyjnym wentylacji mechanicznej w budynku Kuchni Caritas Diecezji Opolskiej w Raciborzu,

- Projektem budowlanym, wykonawczym wentylacji mechanicznej w budynku Kuchni Caritas Diecezji Opolskiej w Raciborzu

Kody CPV:

45331210-1 instalowanie wentylacji

45000000-7 roboty budowlane

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych,

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Wymagania jakie powinien spełnić wykonawca:

1. Wykonawca, przed złożeniem oferty, jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentacją i lokalizacją pomieszczeń w budynku, gdzie będą prowadzone prace montażowe. Dokumentacja na wniosek Wykonawcy, zostanie mu udostępniona w umówionym terminie.

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, przed odbiorem wykonania przedmiotu zamówienia:

a. dokumentację systemu tj. ocenę zgodności zakupu urządzeń i elementów instalacji z zamówieniem (m.in. instrukcje eksploatacji, warunki gwarancji, warunki serwisu, itp.) oraz wymaganiami prawnymi obowiązującymi w okresie ich wyprodukowania (atesty, deklaracje zgodności – dyrektywa, rozporządzenie, normy itp.) ,

b. wyniki pomiarów szczelności instalacji, wartości strumieni powietrza oraz krotności wymiany powietrza w pomieszczeniach,

c. protokół odbioru technicznego i rozruchu,

d. kosztorys materiałowy instalacji wentylacji,

e. kosztorys montażowy instalacji wentylacji – ilość roboczogodzin, liczba pracowników, cena jednostkowa 1 roboczogodziny, szczegółowy zakres prac.

Wszystkie dokumenty powinny być wydane w języku polskim.

Wykonanie zamówienia łącznie z wyszczególnieniem wszelkich dodatkowych usług, które mają być wykonane w ramach umowy zakończone będzie podpisaniem przez strony „Protokołu odbioru”.

3. Wykonawca dokona demontażu urządzeń i kanałów istniejącej instalacji wentylacji w budynku Kuchni Caritas i zutylizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Cała inwestycja oraz cena wykonania inwestycji ma być wyliczona przez wykonawcę na podstawie projektu koncepcyjnego oraz projektu budowlanego, wykonawczego wentylacji mechanicznej w budynku Kuchni Caritas Diecezji Opolskiej oraz Ofertą i  ma zawierać całokształt działań inwestycyjnych.

5. Wykonawca zapewni przeprowadzenie instruktażu obsługi przez producenta dla wszystkich pracowników Kuchni Caritas.

6. Wykonawca wystawi zamawiającemu fakturę VAT, gdzie dokona szczegółowego opisu części oraz usługi zgodnie z zestawieniem oraz zgodnie z wytycznymi zamawiającego. Termin płatności FV będzie wynosił 30 dni.

7. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny obejmujący koszty napraw, przeglądów, konserwacji, ewentualnych wymiany części, materiałów ulegających eksploatacyjnemu zużyciu.

- Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania wszelkich prac związanych z realizacją zamówienia do 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac na terenie budynku po godzinie 15:00 każdego dnia, w ciągu trwania 45-dniowego okresu realizacji zamówienia.

- Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:

a. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.

b. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.

c. Nie zalega z uiszczeniem należnych opłat na rzecz: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego stosownie dla wykonawcy.

d. Nie jest prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

e. Zapoznał się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobył konieczne informacje do przygotowania oferty.

f. Usługi, zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, spełniają wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.

g. W przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

h. Podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia.

i. Wykonawca oświadczy, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę i usługę o charakterze i zakresie podobnym do niniejszego zamówienia, o wartości minimalnej brutto 20.000 zł.

Wykonawca jest zobowiązany wypełnić oświadczenie z załącznika nr 2 do ogłoszenia.

Wykluczenie wykonawcy

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, wobec którego:

a. wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

b. wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych.

2. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1. pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kryteria oceny i wyboru oferty

1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującym kryteriami:

a. Cena brutto całości zamówienia  – 100%

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, czyli najniższą cenę.

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzymały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych z zastrzeżeniem, że ceny te nie mogą być wyższe niż proponowana pierwotnie.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy – wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia . Wykonawca składający ofertę oświadcza, że zapoznał się z treścią załączonego wzoru umowy i nie wnosi do jej treści żadnych uwag. Wykonawca winien oświadczyć, że w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego – załącznik nr 4 do ogłoszenia.

5. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1.Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 1 – Formularz Oferty.

2. Aktualne na dzień składania ofert, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 2 i 4.

3. Podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy - oświadczenie wykonawcy stanowiące Załącznik Nr 5

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wadium:

W postępowaniu nie  jest wymagane wadium.

Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 17.08.2020 r. do godz. 10:00 w Biurze Kuchni Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Kozielska 65, 47-400 Racibórz.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  17.08.2020 r o godz. 11:00 w Biurze Kuchni Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Kozielska 65, 47-400 Racibórz.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje

- Zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

- Udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

- Istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

Zamawiający zastrzega sobie prawo do

- Zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego na stronie Caritas Diecezji Opolskiej – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,

- Zmiany treści zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom oraz umieści ją na stronie internetowej.

Osoba upoważniona do udzielania informacji

Aldona Fulneczek

Telefon:    (32) 4140532

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie http://caritas.diecezja.opole.pl/  w dniu 03.08.2020 r.